#### Gmina Zwierzyn

#### ul. Wojska Polskiego 8

#### 66-542 Zwierzyn

numer sprawy: ZP.271.09.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007 - 2013

Zatwierdził:

Wójt Gminy Zwierzyn

(-)Eugeniusz Krzyżanowski

## Spis treści:

## Cześć I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

## Rozdział I 		Zamawiający

Rozdział II 		Tryb udzielenia zamówienia

## Rozdział III 		Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział IV 		Termin wykonania zamówienia

Rozdział V	Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców

Rozdział VI	Oświadczenia i dokumenty – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział VII		Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Rozdział VIII 		Wadium

Rozdział IX		Termin związania ofertą

Rozdział X		Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział XI		Miejsce, termin składania i otwarcia ofert

Rozdział XII		Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział XIII		Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Rozdział XIV	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu zawarcia umowy

Rozdział XV		Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział XVI		Umowa ramowa

Rozdział XVII	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Rozdział XVIII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

Rozdział XIX		Aukcja elektroniczna

Rozdział XX		Postanowienia końcowe

Cześć II – ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Projekty Budowlane oraz wykonawcze

Załącznik nr 3. Przedmiar robót

Załącznik nr 4. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i art. 24 ust 1 i 2 Ustawy - Prawo zamówień

publicznych

Załącznik nr 5. Potencjał kadrowy

Załącznik nr 6. Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 7. Umowa o roboty budowlane- wzór

Załącznik nr 8. Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 9. Informacja z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. Zamawiający

Zamówienia publicznego udziela:

Gmina Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego 8

66-542 Zwierzyn

NIP:			599-100-80-91

REGON:		210966740

Strona WWW: 		www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

E-mail: 		ugminy@zwierzyn.pl

Godziny urzędowania: Pn 7:30 ÷ 17:00, Wt. – Czw. 7:30 ÷ 15:30, Pt 7:30 ÷ 14:00

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

III.  Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowy Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt budowy zakłada:

Budowę budynku Sali wiejskiej w Górecku wraz z niezbędnym uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Dane techniczne zabudowy:

- powierzchnia zabudowy – 309,96 m²

- powierzchnia użytkowa – 266,93 m²

- kubatura – 852,39 m³

- szerokość – 12,51 m

- długość – 21,45 m,

- wysokość w kalenicy – 4,59 m,

- wysokość w okapie – 3,37 m,

Kąt pochylenia połaci dachowych 10°

- Założenia:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarem robót. Wymieniona dokumentacja stanowi odpowiednio załącznik do SIWZ. I tak:

*	Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt budowlany, Projekt budowlany zamienny, Projekt wykonawczy

*	Załącznik nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót, który należy traktować, jako pomocniczy do wyceny robót, w wycenie należy ująć wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji.

- Zaleca się aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz prawem budowlanym

- Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia harmonogramu terminowego realizacji zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót.

- Gwarancja. Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy. W wymienionych terminach Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z projektem budowlanym, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiaru robót.

- Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

- Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

- Kod CPV

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45214700-7 Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

- 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

- 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Wycena robót.

Wykonawca wycenia roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. Wykonawca musi w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie roboty, ujęte w projektach budowlanych i przedmiarze robót, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami a także ująć wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia do 30.09.2013. Termin ten w żadnym przypadku nie może być przekroczony.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposobu dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik do SIWZ

2. Wiedzę i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. co najmniej dwóch zadań z których każde polegało na budowie budynku gdzie występowała  konstrukcja stalowa (pojedynczego zadania nie mniejszego niż 250 000 zł netto)

3. Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem zamówienia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku –potencjał kadrowy z oświadczeniem, że osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia

5. Sytuację ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia(min. 200.000,00 zł), zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu w podatku, zaświadczenia z ZUS o nie zaleganiu w składkach.

Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w „Wykazie”, o którym mowa, zostały wcześniej wykonywane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów lub dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wykazanych robót.

UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług prawidłowe ukończenie, określone w §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

UWAGA:

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

2. Podmiot, na zasobach którego polegać będzie Wykonawca, wykazując spełnianie warunków na zasadach określonych powyżej (tj. zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmiot ten będzie brał udział w realizacji części zamówienia.

3. Wykonawca zgodnie z art. 26  ust 2d Prawa Zamówień Publicznych, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowe, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9.

Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca –  rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a)	osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)	osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c)	osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d)	związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a)	dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b)	uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c)	członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d)	dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e)	prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f)	umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

VI. Oświadczenia i dokumenty - w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert:

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy – prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji).

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY).

- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień– załącznik nr 8

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. co najmniej dwóch zadań z których każde polegało na budowie budynku gdzie występowała  konstrukcja stalowa (pojedynczego zadania nie mniejszego niż 250 000 zł netto)- załącznik nr 6 do SIWZ

- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 200 000,00 zł.

- Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokumenty, o których mowa w ppkt. „a” i „c” powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. „b” powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SIWZ

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Porozumiewanie się następuje wyłącznie pisemnie w języku polskim.

Porozumiewanie się następuje w następujący sposób:

- drogą pisemną (listownie przesyłką poleconą),

- e-mailem,

- faksem.

Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania przesyłaną lub doręczaną Zamawiającemu należy oznaczać następująco:

Urząd Gminy Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego 8

66-542 Zwierzyn

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

W przypadku porozumiewania się przy pomocy e-maila bądź faksu oświadczenie, wniosek, zawiadomienie bądź informację przesłane za ich pomocą uważa się za złożone z chwilą, kiedy doszło do drugiej strony w ten sposób, iż mogła się zapoznać z jego treścią. Przyjmuje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią dokumentów, gdy dotarły one do niego w następujące dni poniedziałek w godzinach 7:30 – 17.00 wtorek - czwartek w godzinach. 7.30 - 15.30 natomiast w piątek w godzinach 7.30 - 14.00

    - Strona, która otrzymała oświadczenie, wniosek, zawiadomienie bądź informację faksem bądź mailem jest zobowiązana niezwłocznie potwierdzić drugiej stronie, w takiej samej formie, na jej wyraźne żądanie, fakt jego otrzymania. Z potwierdzeniem tym na równi traktuje się potwierdzenie automatyczne.

    - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie wyjaśnić treść specyfikacji, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu wymienionego powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

    - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ

    - Żądanie wyjaśnienia, które wpłynęło do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert nie zobowiązuje jednak do udzielenia wyjaśnienia.

    - Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania Źródła zapytania, oraz umieszcza na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie przekazuje wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

    - Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

    - Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

    - Warunki uzyskania SIWZ:

a) można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn

b) można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22

VIII. Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

IX. Termin związania z ofertą

- Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Przygotowanie oferty.

- Ofertę należy opracować na Druku załącznika nr 1 do niniejszej Specyfikacji lub też według wzoru załącznika, bez dokonywania zmian w treści – wprowadzenie zmian do treści Oferty będzie potraktowane jako Oferta alternatywna i spowoduje jej odrzucenie.

- Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu powyższa kopia powinna być potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez osobę reprezentującą Wykonawcę.

- Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę i powodują odrzucenie oferty.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Ofertę należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferta powinna zawierać zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z wymogami Specyfikacji.

- Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami ustawy - prawo zamówień publicznych.

- Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, jeżeli powiadomi o tym pisemnie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

Zmiana oferty następuje poprzez wniesienie uzupełnienia oferty w formie tożsamej z wniesieniem oferty, z tym, że na kopercie zewnętrznej powinien być umieszczony napis „ZMIANA”. Dalsze zmiany oferty muszą być numerowane kolejnymi numerami.

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy wnieść w formie pisemnego oświadczenia Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami wskazującymi na uprawnianie do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta wycofana podlega zwrotowi bez otwierania wewnętrznej koperty, po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferty wspólne

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. X ust 3 pkt a musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

- oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z zapisami siwz;

- dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa itp. składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

- wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

XI. Miejsce,  termin  składania  i  otwarcia  ofert

1. Wykonawca umieści ofertę w dwóch zamkniętych kopertach:

- zewnętrznej, opatrzonej jedynie adresem Zamawiającego i napisem:

Urząd Gminy Zwierzyn,

ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

Nie otwierać przed 14.05.2013 godz. 10.15

- wewnętrznej opatrzonej firmą i adresem wykonawcy oraz napisem:

Urząd Gminy Zwierzyn,

ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

Nie otwierać przed 14.05.2013 godz. 10.15

2. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy Zwierzyn,

ul. Wojska Polskiego 8 ,

sekretariat pokój nr 11, nie później niż do dnia 14.05.2013. do godziny 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.

3. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, 66-542 Zwierzyn, pokój nr 15,

dnia 14.05.2013 godz. 10:15

4. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.

5. Jawność postępowania

a) Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

b) Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

c) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

d) W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

e) W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

6. Odrzucenie oferty.

Oferta poprawna formalnie może zostać przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień ustawy – prawo zamówień publicznych i niniejszej Specyfikacji, takich np. jak:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87. ust.2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

7. Unieważnienie postępowania

        - Postępowanie zostanie unieważnione w następujących przypadkach:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

        - O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

      - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena jest ryczałtowa. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach wymienionych w SIWZ oraz przepisach szczególnych dotyczących wykonywania robót budowlanych, tj. koszty wynikające wprost z dokumentacji projektowej w części opisowej i rysunkowej oraz wszelkie inne koszty nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zamówienia.

      - Wykonawca wycenia roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót. Wykonawca musi w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie roboty, ujęte w projektach budowlanych i przedmiarze robót, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami a także ująć wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji

      - Cena musi być podana wyłącznie w walucie polskiej.

      - W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych Oferta zostanie odrzucona.

      - Zamawiający poprawia w ofercie:

        - Oczywiste omyłki pisarskie

        - Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

        - Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotne zmiany w treści oferty, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

      - Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

XIII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

| Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- |
| Cena | 100 |

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Nazwa kryterium:	cena

Wzór:

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę firmy, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru, a także nazwy firmy , siedziby oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o zamówienie publiczne, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Przed podpisaniem Umowy wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10,0 % kwoty zaproponowanego wynagrodzenia brutto za wykonanie robót.

- Jeżeli wybrany Wykonawca:

    - uchyla się od zawarcia umowy,

    - lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "Zabezpieczeniem". Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lub za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Gminy Zwierzyn Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Oddział Zwierzyn                            nr: 68 8362 0005 4200 1384 2000 0160

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy

2.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

3. Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy do dnia zwolnienia gwarancji.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zwraca 70% Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz potwierdzone wydaniem Protokołu odbioru końcowego. Pozostałe 30% Zabezpieczenia, Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

XVI. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w rozdziale XVII pkt., 1 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza jest obowiązany niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze skontaktować się z zamawiającym w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

- Umowa jest zawierana w formie pisemnej, jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Istotna zmiana umowy jest dopuszczalna, w zakresie: Zmiany przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia; Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia.

- Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli wybrany Wykonawca:

    - uchyla się od zawarcia umowy,

    - lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

W sprawach umów, zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami obowiązują przepisy art. 647'ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zmianami.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne

1. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie i skarga do sądu), które mogą być wnoszone i są rozpatrywane na zasadach, określonych w dziale VI (art. 179 – 198g) ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcy odwołanie wyłącznie wobec czynności:

▪ opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

▪ wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

▪ odrzucenia oferty Odwołującego.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawieni zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Rozdział XIX. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

Rozdział XX. Postanowienia końcowe

    - Zamówienie będzie finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) – w związku z powyższym wybrany zaleca się aby Wykonawca znał i stosował procedury obowiązujące w PROW.

    - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

    - Zaleca się od Wykonawców dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznanie z Projektem Budowlanym i Projektem Budowlano-Wykonawczy.

    - Wszelkie kwestie proceduralne nieujęte w niniejszej Specyfikacji reguluje ustawa - Prawo zamówień publicznych.

    - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

    - Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu cywilnego.

    - Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach określonych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

    - Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

    - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny

ZAŁĄCZNIK NR  1

............................................................

miejscowość, data

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa ....................................................................................................................

Siedziba .................................................................................................................

Nr telefonu/faks ......................................................................................................

nr NIP ......................................................................................................................

nr REGON ...............................................................................................................

e-mail …………………………………………………………………………….

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Zwierzyn

ul. Wojska Polskiego 8

66-542 Zwierzyn

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia:

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

cena netto................................................................................................................	zł

(słownie: ..................................................................................................................)

podatek VAT............................................................................................................zł

cena brutto.............................................................................................................	zł

(słownie: ..................................................................................................................)

Do wyceny robót zastosowano następujące składniki ceny kosztorysowej:

- roboczogodzina                                 - ................... zł

- koszty ogólne                                    -  .................. %

- koszty zakupu                                    -  .................. %

- zysk                                                   -  .................. %

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, od upływu terminu do składania ofert.

Robotami budowlanymi będzie kierował: ...............................................................

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jej wszystkimi załącznikami, Projektem Budowlanym  i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

1/…………………………………………………………………………………………………

2/…………………………………………………………………………………………………

3/…………………………………………………………………………………………………

4/…………………………………………………………………………………………………

5/…………………………….......................................................................................................

6/...................................................................................................................................................

7/...................................................................................................................................................

8/...................................................................................................................................................

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................…

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................………

Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia w wysokości ………………. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie ..................godzin / dni* od daty zgłoszenia.

______________________________________

(imię i nazwisko)

ZAŁĄCZNIK NR  4

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że Firma, którą reprezentuję/emy spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................................

Podpisano upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

dnia ..................................

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Oświadczam/my, że nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

...................................................................

Podpisano upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

dnia ..................................

ZAŁĄCZNIK NR 5

F O R M U L A R Z

# POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa  Wykonawcy ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Adres  Wykonawcy ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

KADRA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNA

| Nazwisko i imię | Wykształcenie numer uprawnień | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Lata doświadczenia | Opis doświadczenia ( miejsce pracy, stanowisko, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR  6

F O R M U L A R Z

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................

Wykaz  robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. co najmniej dwóch zadań z których każde polegało na budowie budynku gdzie występowała  konstrukcja stalowa (pojedynczego zadania nie mniejszego niż 250 000 zł netto)

| Rodzaj zamówienia, miejsce, charakterystyka | Nazwa Zamawiającego, adres. | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Parametry: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7

## UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - WZÓR

Umowa o roboty budowlane nr ............/2013

zawarta w dniu ............…2013 r. w Zwierzynie, pomiędzy:

Gminą Zwierzyn, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- ……………………………………………

-  ……………………………………………

a

firmą …….............................................…..............………………....................................... zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, mającą siedzibę ..................................................................… ..............................…....... działającą na podstawie wpisu do Rejestru …………………......................

reprezentowaną przez:

.............................................................

lub ( w zależności od formy prawnej wybranego Wykonawcy)

[a .....................................................................………............................................................................

będącym właścicielem ............................................................................... zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, z siedzibą w ................................................................................................ działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr.…….........…- reprezentowanym przez:

.............................................................]

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113 , poz. 759 z późn. zm.) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

§ 2

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: ………… 2013 r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30.09.2013r.

§ 3

Strony zgodnie ustalają, że dokumenty w postaci:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami,

- Oferta zawierająca wszystkie załączone dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakres robót - według Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - .................................................................

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia wyposaży plac budowy w wodę i energię elektryczną stosownie do potrzeb budowy.

- Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w wysokości zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie objętym inwestycją.

3. Wykonawca w imieniu swoim zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy:

a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę,

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które nie przebywają na placu budowy,

c) ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy,

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy - prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Projektu Budowlanego.

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

§ 7

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto  - .............................. zł  plus podatek VAT w wysokości – .............. % tj. .................. zł – łącznie -  ............................... zł (słownie: ...........................................................................................................................................   ..........................................................................................................................................................)

3. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji przez okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy nastąpi stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy.

5.  Kwota określona w punkcie 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z Projektu Budowlanego, jak również nieujęte w przedmiarze robót, a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej budowy, koszty ubezpieczenia budowy i robót.

6.  W przypadku, gdy Zamawiający zaniecha realizacji w całości lub części niektórych robót, tj gdy nastąpi ograniczenie zakresu umownego Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania stosownej korekty wynagrodzenia Wykonawcy, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu.

7.  W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, z których wynikną dodatkowe koszty– nastąpi odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym.

§ 8

Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów istotnych dla prowadzenia budowy.

2. Przeprowadzanie wszelkiego rodzaju prób (np. prób szczelności, wytrzymałości) i innych czynności wymaganych przepisami.

3. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

5. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

6. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnymi nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót.

§ 9

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, to jest w wysokości ................ zł w następujących formach: ....................................................................................................................

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – kwota zabezpieczenia zostanie najpóźniej wniesiona w dniu zawarcia umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w Dziale IV Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr113 , poz. 759 z późn. zm.).tj.:

a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego tj. po upływie okresu rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

§ 10

    - Strony postanawiają, że rozliczenie wykonywanych robót będzie się odbywało fakturami przejściowymi  i fakturą końcową na podstawie „Protokołów odbioru wykonanych robót” sporządzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

    - Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokołami).

§ 11

1.  	Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.  	Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zawinione przez Wykonawcę - 0,1 % wynagrodzenia umownego, liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego,

b) za zwłokę, zawinioną przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości - 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10,0 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający odliczy kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

4. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych:

a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usuwaniu wad w tej dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad – 0,1 % od wartości robót, których dotyczy dokumentacja,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki.

5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty (protokoły np. prób szczelności, wytrzymałości) i inne wymagane przepisami.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 13

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady strony ustalają na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie ..................godzin / dni* od daty zgłoszenia.

§ 14

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego,.

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

- jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonywanie części przedmiotu umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji lub wystąpią uzasadnione przypadki nieprzewidzianych warunków realizacji przedmiotu umowy,

- jeżeli kadra kierowania budową nie wykonuje powierzonych obowiązków należycie lub którakolwiek z wymienionych osób złożyła rezygnację z pełnienia funkcji, lub którakolwiek z wymienionych osób nie może wykonywać funkcji z uwagi na zły stan zdrowia,

- jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane,

- na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia.

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- zgodnie z art. 492 kc

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc (nie licząc przerwy wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego),

- jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

§ 16

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 19

Integralną część umowy stanowią:

- Zawiadomienie o wyborze oferty

- Oferta

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

###### ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

* zapisy zostaną skorygowane na podstawie danych z Oferty Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w trybie przetarg nieograniczony na:

„Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

Oświadczam, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

………………...dnia …………………….	           	……………………………………………

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9

INFORMACJA dotyczącA do grUpy kapitałowej

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą techniczną”

# LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ /

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................		                                       Data .............................

- Przedkładam(y) poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych), do której należy wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

| Lp. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

..............................., dn. ...............................		................................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

- Informuję(jemy), że wykonawca, którego reprezentuję(jemy) nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..............................., dn. ...............................	                    …………………………….………………..

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

# Footnotes

Uwaga! Należy wypełnić pkt 1)  albo  pkt 2)