Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr B - Programy Publiczne Gimnazjum w Zwierzynie

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie programów równoważnych do urządzeń wskazanych w załączniku B do Zapytania ofertowego, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego.  Dopuszcza się programy o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Należy do oferty dołączyć opis produktu równoważnego.

| NAZWA | ILOŚĆ | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| MODEL CHEMICZNY-ZESTAW DUŻY | 1 | Zestaw powinien zawierać około 400 elementów, umożliwiających budowę bardzo szerokiej gamy struktur. W zestawie mają się znajdować modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3 rodzaje łączników symbolizujących wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe). Z elementów zestawu powinno się dać zbudować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, ten, etyn, etanol, itd.) Zbudowane struktury powinny być duże, wyraźne i przejrzyste |
| UNIWERSALNY STATYW LABORATORYJNY - CHEMACK | 1 | Statyw powinien zawierać: prostokątną, ciężką podstawę i umocowany w niej za pomocą śruby pręt o długości ok.65 cm. Skład statywu: - łączniki krzyżowe ( mocujące elementy ) 5 szt. - łapa do kolb - łapa do chłodnic czteropalczasta - łapa do chłodnic zwykła - łapa podwójna do biuret - pierścień metalowy z prętem - pierścień ogumowany z prętem Pręt i wszystkie elementy wyposażenia statywu powinny być wykonane ze stali chromowanej. Elementy chwytne łap pokryte otuliną filcową lub gumową. |
| ZESTAW DO CHEMII | 1 | Zestaw powinien składać się z kompletu urządzeń laboratoryjnych i szkła, przechowywanego w piance i amortyzującej walizce aluminiowej. Instrukcja ma zawierać około 60 eksperymentów, które uczniowie lub nauczyciele mogą przygotować w kilka minut. Zestaw ma posiadać sprzęt ochrony osobistej. Główne komponenty Okulary ochronne Rękawice ochronne Uniwersalne zaciski i pierścienie Palniki Siatki druciane Wagi elektroniczne Plastikowe probówki i stojaki Probówki Zlewki o różnych pojemnościach Kolba stożkowa Cylindry miarowe Badane prawa i zasady Właściwości chemiczne i fizyczne: Prawa masy Rozpuszczalność i temperatura Dyfuzja Kwasowo-zasadowe reakcje Spalanie Prosta analiza chemiczna Reakcje : Wodór Węgiel Azot Tlen Siarka Jod Sód Metale Przygotowanie metanu Przygotowanie mydła Eksperymenty z cukrem i białkiem Testy na cukry |
| ZESTAW ODCZYNNIKÓW I CHEMIKALIÓW DO NAUKI CHEMII W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH | 1 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach gimnazjalnych W skład powinny wchodzić następujące składniki: LP Nazwa materiału Ilość 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90?C) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(II) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut O 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut O 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 39 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 50 g 41 Magnez (metal-wstążki) 50 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g 43 Miedź (metal- drut O 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(II) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 53 Paski lakmusowe obojętne 2x100szt. 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres pH 1-10) 2 x 100 szt. 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt. 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(II) 50 g 70 Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(III) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał 65-78 o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut O1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g |
| WAGA SZKOLNA ELEKTRONICZNA - PRECYZYJNA 500G / 0,01G HBI | 1 | Waga 500g /0,001g Wymiary szalki : 113mm x 89mm x 25mm Waży w gramach, uncjach lub funtach ( Grams, Ounces, Pounds ) 0.01g / 0.2gn / 0.001oz / 0.05ct / 0.005dwt / 0.001ozt / 0.00002lb |
| ZESTAW DO ELEKTROSTATYKI | 1 | Układ elektrostatyki ma wprowadzać podstawowe pojęcia z zakresu elektrostatyki i zapewnić dobrą podstawę do zrozumienia i ilościowej oceny elektrostatyki. Zestaw ma zawierać akcesoria do badania elektryzowania przez tarcie, dotyk i indukcję. Podstawowe komponenty: • Elektroskop listkowy • Pusta kula • Kula przewodząca • Elektroskop z kulkami • Lampa neonowa • Tarcza elektroforowa z uchwytem i płytką polietylenową • Szczelna płaszczyzna z uchwytem • Puszka aluminiowa • Pręty szklane, ebonitowe i z pleksiglasu • Wełna i jedwab • Pasek polietylenu • Klatka FaradayaN• Włókno nylonowe i obejma śrubowa do mocowania pasków i prętów Badane prawa i zasady: • Elektryzowanie przez przewodzenie • Elektryzowanie przez tarcie • Elektryzowanie przez indukcję • Kula przewodząca • Badanie ładunków elektrycznych • Zasada działania elektroskopu • Doświadczenie Faradaya z kubłem lodu • Doświadczenie z elektroforem Volty Rozmiar: 73 x 50 x 16 cm – Waga: ok. 5,5 kg |
| ZESTAW DO ELEKTRYCZNOŚCI | 1 | Układ powinien być łatwy w konfigurowaniu i stosowaniu. Każda kostka przyłączeniowa powinna zawierać opis umieszczonego wewnątrz komponentu. Złącza powinny być wykonane ze specjalnego stopu metali, co pozwalać bedzie na uzyskanie doskonałego przewodzenia prądu i dokładnych wyników. Podstawowe komponenty: • Płyta do doświadczeń • Woltomierz • Amperomierz • Oporniki • Kondensatory • Cewka z rdzeniem ferromagnetycznym i magnetycznym do doświadczeń z indukcyjnością • Potencjometr • Uprawka żarówek z żarówkami o różnym napięciu • Uchwyt do dwóch ogniw • Kompas • Kołki zwierające • Przycisk włączający • Przełącznik • Przewody łączące Badane prawa i zasady: • Pomiary napięcia i prądu • Prawo Ohma • Prawa Kirchhoffa • Opór, pojemność elektryczna i indukcyjność obwodów • Badanie potencjometru • Ładowanie i rozładowywanie kondensatorów w obwodzie • Obwody oporowo-pojemnościowe, oporowo-indukcyjne oraz oporowo-pojemnościowo-indukcyjne • Energia magnetyczna i siły mechaniczne w obwodzie • Indukcja wzajemna obwodów • Obwody połączone szeregowo i równolegle • Elektromagnetyzm obwodów Rozmiar: 50 x 42 x 12 cm – Waga: ok. 4,5 kg |
| ZESTAW DO MAGNETYZMU 1 | 1 | Zestaw do magnetyki ma przedstawiać właściwości magnesów o różnych kształtach. Pozwalać na zbadanie podstawowych linii strumienia indukcji magnetycznej (magnesów trwałych o różnych kształtach w dwóch i trzech wymiarach), odchylenia igły magnetycznej, kompasów, histerezy magnetycznej, dipoli magnetycznych, prądów wirowych, magnetyzmu ziemskiego, itp. Podstawowe komponenty: • Magnesy swobodne z podstawami • Magnesy neodymowe • Folia aluminiowa (do doświadczeń z prądami wirowymi) • Komora pola magnetycznego do badań w dwóch i trzech wymiarach • Kompas kieszonkowy • Małe kompasy • Magnes w kształcie litery U • Dwa rodzaje magnesu w kształcie podkowy • Dwa magnesy cylindryczne • Magnetyczny model Ziemi • Dwa magnesy pokryte tworzywem sztucznym • Zestaw magnesów prętowych (stal chromowana, alnico, ferryt) • Magnesy pierścieniowe • Cylindryczne pręty stalowe i żelazne • Hak • Łańcuch ferromagnetyczny • Opiłki żelaza• Kula stalowa Badane prawa i zasady: • Zasada równoważności Ampera • Magnetyczne siły odpychania i przyciągania • Prawo Biota-Savarta • Pole magnetyczne Ziemi • Prądy wirowe • Prawo Faradaya • Metoda ładunków punktowych • Prawo Lenza • Dipol magnetyczny i jego oddziaływanie • Dipol magnetyczny oraz monopol magnetyczny • Pole magnetyczne • Siła magnetyczna • Histereza magnetyczna • Określanie momentu magnetycznego • Odwzorowanie magnetyczne i elektrostatyczne • Prawo Ohma • Magnesowanie i rozmagnesowanie stali i żelaza Rozmiar: 50 x 42 x 12 cm – Waga: ok. 4 kg |
| ZESTAW DO ELEKTRONIKI 1 | 1 | Zestaw ma umożliwić szybkie i łatwe montowanie prostych obwodów elektronicznych na płycie montażowej o wymiarach 46 x 26 cm pozwalającej na łączenie odpowiednich modułów za pomocą dopasowanych wtyczek i bolców. Międzynarodowy symbol graficzny każdego elementu, jego moc znamionowa, układ okablowania i położenie gniazd łączeniowych są oznaczone na przednim panelu modułów montażowych. System elektroniki ma być solidnie wykonany i łatwy w użyciu. Ma pozwolić na tworzenie obwodów i naukę zasad elektroniki z użyciem prostych kostek elektronicznych. Każda kostka powinna zawierać w pełni funkcjonalne komponenty elektroniczne; od potencjometru do fotorezystora. Zestaw powinien pozwolić obserwować i zrozumieć pracę komponentów półprzewodnikowych i ich charakterystyczne zachowanie w obwodach statycznych i dynamicznych. Opakowany w etui z trwałego tworzywa ABS z wkładką piankową. Badane prawa i zasady: • Charakterystyka diod • Badanie tranzystorów • Porównanie tranzystorów PNP i NPN • Właściwości diod LED oraz podczerwonych diod LED • Porównanie fotorezystora i fototranzystora • Doświadczenia związane ze stratą mocy • Porównanie tranzystorów sygnału i mocy • Zastosowanie tranzystorów: tyrystory (SCR, UJT i TRIAC) • Teoria prostowania prądu w obwodach • Teoria odbicia w obwodach • Temperatura i użycie termistorów w obwodach • Diody Zenera w obwodach • Przerzutnik astabilny (obwód flip-flop) Lista elementów 1. Dioda krzemowa – 2 sztuki 2. Tranzystory różnych typów – 6 sztuk 3. Dioda elektroluminescencyjna (czerwona i zielona) - 2 sztuki 5. Dioda luminescencyjna na podczerwień – 1 sztuka 7. Triak – 1 sztuka 8. Fototranzystor i fotoopornik – 2 sztuki 9. Dioda Zenera – 1 sztuka 10. Rezystory – 2 sztuki 11. Potencjometr – 1 sztuka |
| ZESTAW DO MECHANIKI | 1 | Opakowany w futerał wykonany z tworzywa ABS o wysokiej trwałości, ułatwiającym przechowywanie. Podstawowe komponenty: • Suwmiarka, przymiar metrowy, waga kątowa • Dynamometry o różnej skali• Krążki, krążki z haczykami i krążki różnicowe • Równia pochyła z wózkiem • Sprężyny i sprężyny płytkowe • Zestaw obciążników i obciążników z haczykami ogólnego zastosowania • Szalki wagi • Klocek ścierny• Uniwersalne podstawy ogólnego zastosowania z zestawem wsporników i łączników • Uniwersalne pręty i zaciski • Pomiary wahania wagi • Czułość wagi • Napęd pasowy kołowy • Składanie i rozkładanie sił • Siły zbieżne • Rozkładanie sił na składowe • Określenie przyspieszenia grawitacyjnego przy pomocy wahadła prostego (matematycznego) • Wydłużenie sprężyny płytkowej • Wydłużenie sprężyny• Dźwignie dwustronne • Stały krążek • Prawo Hooke'a • Równia pochyła • Badanie wahań wahadła prostego (matematycznego)• Pomiar długości • Ruchomy i stały krążek • Pęd siły • • Dźwignie jednostronne i trzeciego rzędu • Tarcie statyczne i dynamiczne • Wahadło sprężynowe • Sprężyny ustawione szeregowo i równolegle• Statyczny pomiar siły • Pojęcie energii kinetycznej • Pojęcie energii potencjalnej• Przenoszenie siły wzdłuż linki • Ciężar jako siła Rozmiar: 83 x 28 x 12 cm – Waga: ok. 6 kg |
| ZESTAW DO OPTYKI 1 | 1 | Układ optyki ma służyć do badań wielu aspektów optyki geometrycznej, fotometrii, natężenia światła, ogniskowej soczewek i wielu innych doświadczeń. Podstawowe komponenty: • Zestaw przewodów • Oprawki żarówek, pojedyncze i poczwórne z zapasowymi żarówkami • Suwak uchwytu i projektor • Uchwyt dla soczewek i zwierciadeł o średnicy 50 mm • Transformator projektora • Tabela pryzmatów • Projektor z żarówką halogenową (12V, 20W) • Ekran metalowy w kolorze białym (140 x 140 mm) • Soczewka dwustronnie wypukła (średnica 50 mm), f = +50, +100, +150, +200 mm • Soczewka dwustronnie wklęsła (średnica 50 mm), f = -50, -100, -150, -200 mm • Zwierciadło wklęsłe (średnica 50 mm), f = +50, +100, +150, +200 mm • Zwierciadło wypukłe (średnica 50 mm), f = -50, -100, -150, -200 mm • Ława optyczna, 20 x 40 x 1000 mm • Drewniany pręt • Fotometr Jolly’ego • Zestaw siedmiu przysłon • Uchwyt przezroczy i przysłon • Papier milimetrowy do wykresów • Równoboczny pryzmat szklany Badane prawa i zasady: • Zwierciadło wklęsłe i wypukłe • Soczewki skupiające i rozpraszające • Ogniskowa • Przybliżenie Gaussa • Oko, oko dalekowzroczne i oko krótkowzroczne • Prawo odwrotności kwadratu • Fotometr Jolly'ego • Moc soczewek • Natężenie światła • Szkło powiększające i powiększenie • Fotometria • Pryzmat • Śledzenie promieni • Współczynnik załamania światła • Cień i półcień • Układ soczewek • Mikroskop • Teleskop • Równanie soczewki cienkiej Rozmiar: 124 x 28 x 12 cm – Waga: ok. 6 kg |
| ZESTAW DO TERMODYNAMIKI | 1 | Zestaw ma wprowadzać podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki i doświadczeń związanych z ciepłem. Zapewniać podstawy do zrozumienia i ilościowej oceny zagadnień i problemów termodynamiki. Dane techniczne Rozmiar: 73 x 50 x 16 cm – Waga: ok. 6 kg Opakowanie: opakowanie z trwałego materiału ABS z wkładką piankową Podstawowe komponenty • Termometr, cyfrowy miernik oraz termopara • Zlewki, kolba filtracyjna, cylinder miarowy, naczynie wirówki • Smar silikonowy • Rurka silikonowa • U-rurka • Kalorymetr z aparatem do badania prawa Joule’a i przewody łączące • Termiczny płaszcz izolacyjny, zestaw gumowych korków oraz bloczków parafinowych • Cylindry ze stali nierdzewnej oraz aluminium do liniowej rozszerzalności cieplnej • Pręty w kształcie litery U wykonane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej o różnych średnicach • Cylindry do badania ciepła właściwego • Palnik z trójnogiem i siatki druciane • Komparator 1/100 mm ze wspornikiem • Naczynie do badania przejścia stanu gazowego w ciekły • Manganian(VII) potasu • Łącznik bimetaliczny ze stykami elektrycznymi • Uniwersalna podstawa ogólnego zastosowania • Wielofunkcyjne pręty i zaciski Badane prawa i zasady • Promieniowanie cieplne • Wrzenie i skraplanie • Kalorymetr i prawo Joule’a • Prawo Daltona (prawo ciśnień cząstkowych) • Temperatura równowagi mieszaniny cieczy • Parowanie dwóch różnych cieczy • Rozszerzalność lodu • Stała czasowa termometru i stałe punkty termometru • Równanie Fouriera i prawo Fouriera • Wrażliwość na ciepło oraz prawo Locke’a • Rozszerzalność liniowa ciał stałych • Higrometr suchy i mokry, wilgotność względna, psychrometria i wilgotność • Prawo ogrzewania i chłodzenia Newtona • Przemiana fazowa • Zasada działania naczynia pulsującego • Roztwory nasycone i przesycone • Zjawiska różnych roztworów w różnej temperaturze • Ciepło właściwe • Pobudzenie cieplne, przewodnictwo i rozszerzalność • Termostat i termopara • Zjawisko Peltiera-Seebecka Powinien zawierać listę doświadczeń z opisem w instrukcji obsługi • Wrażliwość na działanie ciepła oraz równowaga cieplna • Pomiar współczynnika rozszerzalności objętościowej wody • Punkty stałe termometru • Pomiar temperatury za pomocą termopary typu T • Rozszerzalność liniowa ciał stałych • Współczynnik rozszerzalności żelaza i mosiądzu • Przykłady użycia termostatu • Pomiary temperatury wrzenia alkoholu • Wrzenie przy ciśnieniu wyższym i niższym od ciśnienia atmosferycznego • Pomiar ciepła parowania wody • Wykres krzepnięcia parafiny • Roztwory nasycone i przesycone • Higrometr mokry i suchy • Rozszerzalność powietrza przy stałym ciśnieniu i objętości • Konwekcja cieplna płynów • Przewodność cieplna żelaza, mosiądzu, aluminium i miedzi • Przewodnictwo cieplne wody • Absorpcja promieniowania cieplnego • Izolacja cieplna • Konstrukcja prostego naczynia Dewara • Inne wielkości związane z ogrzewaniem cieczy • Właściwa pojemność cieplna cieczy i ciał stałych • Temperatura równowagi mieszaniny cieczy • Pojemność cieplna kalorymetru • Przemiana energii mechanicznej w energię cieplną • Zjawisko Joulea • Rozszerzalność lodu • Ciepło przemiany fazowej topnienia lodu • Ciepło przemiany fazowej parowania wody • Parowanie dwóch różnych cieczy • Podwyższenie temperatury wrzenia Wymiary:73 x 50 x 16 cm Waga: ok. 6 kg |
| MINI PLANETARIUM II | 1 | Planetarium -1100 gwiazd (do 4,5m) i wszystkie 88 gwiazdozbiorów nocnego nieba, możliwość ustawienia nieba na dowolny punkt obserwacyjny na Ziemi i zdalne sterowanie za pomocą pilota .Planetarium powinno rzutować obraz na pół sfery (kąt bryłowy 2π - drugie pół sfery to obszar "pod horyzontem" imitowanym przez obudowę planetarium) Optymalna odległość projekcji ma wynosić od 1,5 do 4 metrów; Pole powierzchni projekcji na odległości 2 metrów to 25 metrów kwadratowych, na odległości 3 metrów - ponad 55 metrów kwadratowych! Paramerty: • gwiazdozbiory rzutowane na sufit i ściany pomieszczenia • zdefiniowanie pory roku, daty, czasu i położenia ukaże położenie obiektów odpowiadające tym parametrom • wbudowany silnik odzwierciedlający pozorny ruch obiektów na niebie będący rezultatem ruchu obrotowego Ziemi • możliwość wykorzystania jako globus niebieski (gwiazdozbiory podpisane po łacinie, naniesione granice gwiazdozbiorów, współrzędnie niebieskie i linię ekliptyki) • dwie prędkości obrotu "do przodu" (1,5 i 3 minuty / obrót) i jedna prędkość do tyłu (3 minuty / obrót) • odwzorowanie Drogi Mlecznej • zasilanie: zasilacz sieciowy 230V w zestawie oraz bateria CR2032 w pilocie • 2 siły świecenia Wymiary • średnica globusu (kuli): 20cm • średnica oprawy globusu w najszerszym miejscu: 27cm • wysokość: 32cm Parametry silnika krokowego napędzającego • symbol: 24BYJ48 • napięcie: 5V • rezystancja: 70Ω • wzrost temperatury: ≤50°C • poziom hałasu: ≤40dB |
| TELLURIUM-MODEL KOSMOGRAFICZNY | 1 | Ruchomy model układu Słońce-Ziemia-Księżyc, wykorzystywany do wyjaśniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, tj. zaćmienia, fazy Księżyca czy pory roku. Wyposażony w soczewki Fresnela, do stworzenia wiernego naturze modelu oświetlenia Ziemi za pomocą wiązek równoległych światła. Średnica globu: O150 mm, soczewki: O160 mm, lampa: 12V/20W. Wymiary: 720 x 370 x 250 mm |
| TELESKOP SKY-WATCHER N-203/1200 SYNTA 8 DOBSON PYREX | 1 | Teleskop do obserwacji obiektów mgławicowych oraz gromad otwartych, kulistych i galaktyk. Zastosowane dodatkowe filtry: filtra mgławicowego. Zwierciadło duże, ponad 20 centymetrowe .Zwierciadło wykonano ze szkła typu Pyrex (szkła borowo-krzemowego składającego się z 8% tlenku boru i 85% tlenku krzemu). Teleskop: Ogniskowa 1200 mm, dająca światłosiłę f/6, 2 calowy wyciąg Crayforda z redukcją na 1,25", duży szukacz 9x50, dwa okulary typu K-25mm i 10mm i intuicyjnie prosty montaż azymutalny Dobsona. Wyciąg : gwint T-2 umożliwiający podpięcie lustrzanki umożliwiający fotografowanie jasnych obiektów redukcją do aparatu:……..Montaż Dobsona .Sterownie montażem: ręczne przesuwanie go w dwóch osiach, w płaszczyźnie azymutalnej (poziomej) oraz w osi wysokości (pionowej). Skład teleskopu: tuba optyczna o rozmiarach 112x23 cm i wadze 8 kg, montaż azymutalny o wadze 12 kg., skoligowany. |
| SZKOLNA STACJA POGODY | 1 | Szkolna stacja pogody: ma umożliwiać odczyty: temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia. » Zawartość: - zestaw 3 przenośne przyrządy meteorologiczne: termometr, barometr i higrometr - średnica przyrządów 7,6 cm |
| KOMPLET PLANSZ INTERAKTYWNYCH 9 - GIMNAZJUM | 1 | Komplet plansz interaktywnych 2.0 do gimnazjum na CD - 9 szt. . Zgodne z podstawą programową dla gimnazjum Skład powinien zawierać programy komputerowe do następujących przedmiotów: 1. Język polski 2. Informatyka 3. Matematyka 4. Historia 5. Biologia 6. Geografia 7. Fizyka 8. Chemia 9. Język angielski Wymagania systemowe: . procesor pentium III , 1,4 GHz lub lepszy , . 512 MB RAM ( zalecane 1 GB ), karta graficzna,min.rozdz.:800x600 . karta dźwiękowa zgodna a Sound Blaster . system operacyjny Win 2000/XP/Vista/Windows 7 . 300 MB wolnego miejsca na dysku, CD-ROMx32 |
| DIGITALNA KAMERA Z WEJŚCIEM USB | 1 | Kamera zastępująca okular. Podłączana za pomocą kabla USB do komputera. Kamera powinna nadawać się do: - wszystkich mikroskopów szkolnych, strona 71-75 - do rurek o średnicy 23 mm - do rurek o średnicy 30 mm Wyposażenie techniczne: Obiektyw: 10x Wejście USB Rozdzielczość obrazu: 640 x 480 Pixel Kontrast i skoncentrowanie: automatycznie Zasilenie: połączenie z komputerem przy użyciu kabla USB Kompatybilne systemy operacyjne: MS Windows 95, 98, 98SE, 2000, XP Do zestawu należy: 1 kamera (około 11 cm) 1 kabel USB 1 Instalacja oprogramowania CD (w języku niemieckim) 1 Instrukcja obsługi (w języku angielskim) 1 adapter do rur o średnicy 300 mm |
| EDU TERAPEUTICA GIMNAZJUM | 1 | EDUTERAPEUTICA GIMNAZJUM: kompleksowy program multimedialny przeznaczony do diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej i dyskalkulii uczniów gimnazjum. Licencja na minimum 3 stanowiska. |