Gmina Zwierzyn

66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8,	REGON 000548488

tel. 095 7617580, fax 095 7617105	NIP 599-100-80-91

Nasz znak: ZP.271.09.2013	                       Zwierzyn dnia 09.05.2013r.

dotyczy: odpowiedzi nr 3 na zapytania wykonawców w przetargu nr ZP.271.09.2013 na                            „Budowę Sali wiejskiej w Górecku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Pytanie:

W związku z brakiem informacji w projekcie zamiennym prosimy o podanie rdzenia w płytach (czy poliuretan?) oraz prosimy o podanie kolorystyki płyt ścian i dachu

Odpowiedź:

Rdzeń w płytach ścian i dachu należy zastosować z wypełnieniem styropianowym.

Kolorystyka:

- Ściany – RAL 1015 lub podobny w odcieniu po uzgodnieniu z inwestorem.

- Dach – RAL 8004 lub podobny w odcieniu po uzgodnieniu z inwestorem.

WÓJT GMINY ZWIERZYN

(-) Eugeniusz Krzyżanowski