Gmina Zwierzyn

66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8,	REGON 000548488

tel. 095 7617580, fax 095 7617105	NIP 599-100-80-91

www.http://bip.zwierzyn.pl

e-mail: ugminy@zwierzyn.pl	 ePUAP:/31m56cltwb/skrzynka

Nasz znak: ZP.271.3.2020	  Zwierzyn dnia 21.03.2020r.

dotyczy: odpowiedzi nr 1 na zapytania wykonawców w przetargu nr ZP.271.3.2020 na: „Przebudowa lokalu w budynku z dostosowaniem pomieszczeń do funkcji klubu dziecięcego w Zwierzynie”

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie nieścisłości.  W przedmiarze prac w pozycji elewacja: Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 15cm metodą lekkąmokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z wykonaniem – 105,256 m2. Natomiast w projekcie budowlanym wskazane jest więcej niż tylko 105,256m2? Co należy uwzględnić w cenie ofertowej?

Odpowiedź

Zamawiający informuje iż w wycenie oferty należy brać pod uwagę projekt budowalny (załącznik nr A5 elewacje kolorystykę). Załącznik nr 6 Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do obliczenia ceny. Podstawą rozliczenia będzie dokumentacja projektowa.

Pytanie:

Czy tynk elewacyjny ma być barwiony w masie czy malowany??

Odpowiedź

Tynk elewacyjny ma być barwiony w masie

Pytanie:

Proszę o potwierdzenie czy elewacja ma być powyżej cokołu wykonana ze styropianu 15 cm, cokół z XPS, a okolice wejścia z pianki PIR??

Odpowiedź

Tak potwierdzamy.

Pytanie:

Czy napis na elewacji jest również przedmiotem zamówienia??, jeśli tak p to poproszę o wytyczne do wykonania napisu

Odpowiedź

Napis na elewacji nie jest przedmiotem zamówienia