 *Gmina Zwierzyn*

66-542 Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego 8, REGON 000548488

tel. 095 7617580, fax 095 7617105 NIP 599-100-80-91

Nasz znak: ZP.271.14.2012 Zwierzyn dnia 06 września 2012r.

***dotyczy: Zwodociągowanie Doliny Noteci - etap IV Brzezinka***

**Pytanie:**

Wg SIWZ koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, prosimy o wykazanie, które drogi są powiatowe, gminne a które wojewódzkie. Prosimy o podanie również jakie powyżej drogi mają nawierzchnie.

**Odpowiedź:**

Wszystkie drogi są drogami gminnymi, nawierzchnie dróg podane są na profilach podłużnych.

**Pytanie:**

Czy studnia wodomierzowa, którą należy wycenić w przedmiarze robót musi być wyceniona z osprzętem czy bez. Jeśli z osprzętem to proszę o podanie danych technicznych wyposażenia studni w celu prawidłowej wyceny.

**Odpowiedź:**

Studnia wodomierzowa musi być wyceniona z osprzętem zgodnie z zapisem w dokumentacji. Osprzęt to wodomierz (w domach jednorodzinnych- 2,5m3 wody na godzinę) wraz z zaworem antyskażeniowym np. EA i dwa zawory. Typowy zestaw do zabudowy w studniach wodomierzowych w domach jednorodzinnych.

 **Wójt Gminy Zwierzyn**

 ***(-) Eugeniusz Krzyżanowski***